- 安全事故：

1、高坠：

- 十堰东风

- 盐城悦达纺织

- 大连海尔

2，高空作业

- 南宁比亚迪

- 宁乡比亚迪

二，质量事故

- 组件燃烧事故：

- 泰州靖江长强料场组件燃烧

- 金川镍厂项目屋面组件燃烧

- 中联重科项目屋面组件燃烧

- 北京燕山石化屋面组件燃烧

- 电缆燃烧事故

- 山东德州景津装备项目电缆燃烧事故

三，下半年，巡检加强：

- 高坠：

- 屋面洞口防护。

- 屋面生命线、工人安全带。

- 屋面临边防护。

- 屋面探头板。

- 施工人员年龄的限制

- 高空作业：

- 高空作业安全规程宣导。

- 高空车自锁装置、限位装置完好。

- 工人操作证

- 光伏项目质量

- 组件EL检测全覆盖

- 并网项目无人机热成像检测全覆盖

- 公司企业标准严格执行